（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购

更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号、包号： BZZPGP-2024-0085、A03

原公告的采购项目名称：（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购

首次公告日期：2024-06-07

二、更正信息

更正事项： ☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

原采购信息内容：

1.原招标文件第3页：

（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购的潜在投标人应在滨州邹平市公共资源交易平台获取招标文件，并于2024年06月28日09:00前递交投标文件。

2.原招标文件第5页：

加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间；

投标截止时间及开标时间：2024年06月28日09:00时

投标人远程解密电子投标文件时间：2024年06月28日09:00至09:30时

3.原招标文件第40页：

| 1、空调 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 2匹（挂机） | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级:一级，能效比≥4.5； - 制冷量≥5000 W，制冷功率≥1650 W； - 制热量≥6500 W，制热功率≥2000 W； - 电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥2000 W； △7.室内机噪音≤46dB； △8.室外机噪音≤56 dB； 9.电源:220v | 257 | 台 | 3500 | 899500 |
| 2 | 3匹 | - 制冷类型：冷暖型； - 变频/定频：变频； ★3.能效等级: 一级，能效比≥3.9； 4.制冷量≥7200 W，制冷功率≤2500 W； 5.制热量≥9000 W，制热功率≥3000 W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率（W）：≤2800； △7.室内机噪音≤48dB； △8.室外机噪音≤58 dB； 9.电源:220v | 152 | 台 | 5700 | 866400 |
| 3 | 5匹 | - 制冷类型：冷暖型； - 变频/定频：变频； ★3.能效等级:二级及以上，能效比：≥3.05； 4.制冷量≥12000 W，制冷功率≥3700 W； 5.制热量≥13700 W，制热功率≥4000 W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥3500 W； △7.室内机噪音≤55 dB； △8.室外机噪音≤60 dB； 9.电源:380v | 111 | 台 | 10500 | 1165500 |
| 4 | 连接管 | 铜制，柜机免费提供同材质连接管5米，挂机免费提供同材质连接管4米。 |  |  |  |  |
| 2、中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | F系列风管式室内机 | 制冷量≥11.2kw制热量≥12.5kw配电功率≥115w电源:220V | 2 | 台 | 80500 | 161000 |
|  |  | 冷媒管气管/液管参考规格:15.9/9.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥1580m³/h |  |  |  |  |
|  |  | △最大噪音≤41dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 制冷剂：R410A |  |  |  |  |
|  |  | 一面出风、非嵌入式的 |  |  |  |  |
|  |  | 功能：1、纤薄机身和窄小进深； |  |  |  |  |
|  |  | 2、电机、水泵等核心部件均为全直流变频 |  |  |  |  |
|  |  | 3、静压自适应，自动匹配风管阻力； |  |  |  |  |
|  |  | 4、全生命周期恒风量，不衰减； |  |  |  |  |
| 2 | 高静压风管室内机 | 制冷量≥90.0kW 制热量≥100.0kW | 18 | 台 | 4370 | 78660 |
|  |  | 配电功率:制冷≥24kw、制热≥23kw |  |  |  |  |
|  |  | 电源:380V |  |  |  |  |
|  |  | 运行范围-30～55℃ |  |  |  |  |
|  |  | 喷气增焓压缩机 |  |  |  |  |
| 3 | 线控器 |  | 18 | 台 | 350 | 6300 |
| 一 | 设备合计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ9.5（壁厚0.8mm） | 130 | m | 40 | 5200 |
| 5 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ12.7（壁厚0.8mm） | 15 | m | 48 | 720 |
| 6 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ15.9（壁厚1.0mm） | 85 | m | 66 | 5610 |
| 7 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ19.1（壁厚1.0mm） | 30 | m | 86 | 2580 |
| 8 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ22.2（壁厚1.1mm） | 75 | m | 98 | 7350 |
| 9 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ28.6（壁厚1.2mm） | 25 | m | 127 | 3175 |
| 10 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ38.1（壁厚1.3mm） | 50 | m | 160 | 8000 |
| 11 | 冷凝水UPVC管（含保温） | DN32 | 60 | m | 14 | 840 |
| 12 | 冷凝水UPVC管（含保温） | DN40 | 85 | m | 23 | 1955 |
| 13 | 冷凝水UPVC管（含保温） | DN50 | 20 | m | 40 | 800 |
| 14 | 空调屏蔽线 | RVVP-3×0.75 | 615 | m | 8 | 4920 |
|  |  | 三芯多股屏蔽护套软线 |  |  |  |  |
| 15 | 空调系统冷媒 | R410A | 20 | kg | 46 | 920 |
| 16 | 单层活动百页风口 |  | 18 | 个 | 92 | 1656 |
| 17 | 旋流风口 |  | 18 | 个 | 518 | 9324 |
| 18 | 镀锌铁皮空调风管 |  | 120 | ㎡ | 207 | 24840 |
| 19 | 其他辅材费 |  | 1 | 项 | 6300 | 6300 |
| 控制总价（元） |  |  |  |  |  | 3261550 |

现变更为 :

1.（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（抱印校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购的潜在投标人应在滨州邹平市公共资源交易平台获取招标文件，并于2024年07月02日09:00前递交投标文件。

2. 加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间；

投标截止时间及开标时间：2024年07月02日09:00时

投标人远程解密电子投标文件时间：2024年07月02日09:00至09:30时

3.

| 1、空调 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 2匹（挂机） | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级:一级，能效比≥4.5； - 制冷量≥5000 W，制冷功率≥1650 W； - 制热量≥6500 W，制热功率≥2000 W； - 电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥2000 W； 7.室内机噪音≤46dB； 8.室外机噪音≤56 dB； 9.电源:220v | 257 | 台 | 3500 | 899500 |
| 2 | 3匹 | - 制冷类型：冷暖型； - 变频/定频：变频； ★3.能效等级: 一级，能效比≥3.9； 4.制冷量≥7200 W，制冷功率≤2500 W； 5.制热量≥9000 W，制热功率≥3000 W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率（W）：≤2800； 7.室内机噪音≤48dB； 8.室外机噪音≤58 dB； 9.电源:220v | 152 | 台 | 5700 | 866400 |
| 3 | 5匹 | - 制冷类型：冷暖型； - 变频/定频：变频； ★3.能效等级:二级及以上，能效比：≥3.05； 4.制冷量≥12000 W，制冷功率≥3700 W； 5.制热量≥13700 W，制热功率≥4000 W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥3500 W； 7.室内机噪音≤55 dB； 8.室外机噪音≤60 dB； 9.电源:380v | 111 | 台 | 10500 | 1165500 |
| 4 | 连接管 | 铜制，柜机免费提供同材质连接管5米，挂机免费提供同材质连接管4米。 |  |  |  |  |
| 2、中央空调 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | F系列风管式室外机 | 制冷量≥11.2kw制热量≥12.5kw配电功率≥115w电源:220V | 2 | 台 | 80500 | 161000 |
|  |  | 冷媒管气管/液管参考规格:15.9/9.5mm |  |  |  |  |
|  |  | 循环风量≥1580m³/h |  |  |  |  |
|  |  | 最大噪音≤41dB(A) |  |  |  |  |
|  |  | 制冷剂：R410A |  |  |  |  |
|  |  | 一面出风、非嵌入式的 |  |  |  |  |
|  |  | 功能：1、纤薄机身和窄小进深； |  |  |  |  |
|  |  | 2、电机、水泵等核心部件均为全直流变频 |  |  |  |  |
|  |  | 3、静压自适应，自动匹配风管阻力； |  |  |  |  |
|  |  | 4、全生命周期恒风量，不衰减； |  |  |  |  |
| 2 | 高静压风管室内机 | 制冷量≥90.0kW 制热量≥100.0kW | 18 | 台 | 4370 | 78660 |
|  |  | 配电功率:制冷≥24kw、制热≥23kw |  |  |  |  |
|  |  | 电源:380V |  |  |  |  |
|  |  | 运行范围-30～55℃ |  |  |  |  |
|  |  | 喷气增焓压缩机 |  |  |  |  |
| 3 | 线控器 |  | 18 | 台 | 350 | 6300 |
| 一 | 设备合计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ9.5（壁厚0.8mm） | 130 | m | 40 | 5200 |
| 5 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ12.7（壁厚0.8mm） | 15 | m | 48 | 720 |
| 6 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ15.9（壁厚1.0mm） | 85 | m | 66 | 5610 |
| 7 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ19.1（壁厚1.0mm） | 30 | m | 86 | 2580 |
| 8 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ22.2（壁厚1.1mm） | 75 | m | 98 | 7350 |
| 9 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ28.6（壁厚1.2mm） | 25 | m | 127 | 3175 |
| 10 | 冷媒紫铜管（含保温） | Φ38.1（壁厚1.3mm） | 50 | m | 160 | 8000 |
| 11 | 冷凝水UPVC管（含保温） | DN32 | 60 | m | 14 | 840 |
| 12 | 冷凝水UPVC管（含保温） | DN40 | 85 | m | 23 | 1955 |
| 13 | 冷凝水UPVC管（含保温） | DN50 | 20 | m | 40 | 800 |
| 14 | 空调屏蔽线 | RVVP-3×0.75 | 615 | m | 8 | 4920 |
|  |  | 三芯多股屏蔽护套软线 |  |  |  |  |
| 15 | 空调系统冷媒 | R410A | 20 | kg | 46 | 920 |
| 16 | 单层活动百页风口 |  | 18 | 个 | 92 | 1656 |
| 17 | 旋流风口 |  | 18 | 个 | 518 | 9324 |
| 18 | 镀锌铁皮空调风管 |  | 120 | ㎡ | 207 | 24840 |
| 19 | 其他辅材费 |  | 1 | 项 | 6300 | 6300 |
| 控制总价（元） |  |  |  |  |  | 3261550 |

其它事项均不做调整。

更正日期：    2024-06-14

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：山东邹金城市开发建设有限公司

地    址：邹平市鹤伴二路888号铝谷大厦

联系方式： 0543-2188655

2、采购代理机构信息

名    称：邹平县大地建设工程招标代理有限公司

地  　址：邹平市鹤伴二路与醴泉五路交汇处

联系方式：0543-4265792

3、项目联系方式及异议联系方式

项目联系人（采购代理机构）：李春梅（采购人）：刘翠芳

电　话（采购代理机构）：0543-4265792 （采购人）：0543-2188655