（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（盖家校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购变更公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号、包号： BZZPGP-2024-0086、A02

原公告的采购项目名称：（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（盖家校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购

首次公告日期：2024-06-06

二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

- 原招标文件第3页：

- （采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（盖家校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购的潜在投标人应在邹平市公共资源交易平台获取招标文件，并于2024年6月27日09时前递交响应文件。

2.原招标文件第5页：

加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间；

投标截止时间及开启时间：2024年6月27日09:00

投标人远程解密电子响应文件时间：2024年6月27日09:00至09:30

- 原招标文件第40页：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用控制单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.颜色：白色； 3.变频/定频：变频； ★4.能效等级：一级，能效比≥4.5; 5.制冷量≥5000 W,制冷功率≥1650 W； 6.制热量≥6500 W,制热功率≥2000 W； 7.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥2200 W； △8.室内机噪音≤46dB； △9.室外机噪音≤56 dB； 10.电源:220v. | 47 | 台 | 3500 | 164500 |
| 2 | 3匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级: 一级，能效比：≥3.9； 4.制冷量≥7200W，制冷功率：2600W； 5.制热量≥9000W，制热功率：≥3000W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制；电辅热功率≥2800 W； △7.室内机噪音≤48 dB； △8.室外机噪音≤58 dB； 9.电源:220v | 90 | 台 | 5700 | 513000 |
| 3 | 5匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级:二级及以上，能效比：≥3.05； 4.制冷量12000 W，制冷功率≥3700 W； 5.制热量（W）：≥13700，制热功率（W）：≤4000； 7.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥3500 W；△8.室内机噪音≤55 dB； △9.室外机噪音≤60 dB； 10.电源:380V | 20 | 台 | 10500 | 210000 |
| 4 | 10匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级: 二级及以上，能效比：≥2.9； 4.制冷量≥25500 W，制冷功率≥12000 W； 5.制热量≥27500 W，制热功率≥16500 W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥6500 W，△7.室内机噪音≤62 dB， △8.室外机噪音≤65 dB， 9.电源:380V | 18 | 台 | 23000 | 414000 |
| 控制总价 |  |  |  |  |  | 1301500 |

现变更为 :

1.（采购人自行委托）鲁中职业学院综合实训基地（盖家校区）教育教学设施设备—后勤保障设备采购的潜在投标人应在邹平市公共资源交易平台获取招标文件，并于2024年7月2日09时前递交响应文件。

2.加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间；

投标截止时间及开启时间：2024年7月2日09:00

投标人远程解密电子响应文件时间：2024年7月2日09:00至09:30

3.

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 全费用控制单价（元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.颜色：白色； 3.变频/定频：变频； ★4.能效等级：一级，能效比≥4.5; 5.制冷量≥5000 W,制冷功率≥1650 W； 6.制热量≥6500 W,制热功率≥2000 W； 7.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥2200 W； 8.室内机噪音≤46dB； △9.室外机噪音≤56 dB； 10.电源:220v. | 47 | 台 | 3500 | 164500 |
| 2 | 3匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级: 一级，能效比：≥3.9； 4.制冷量≥7200W，制冷功率：2600W； 5.制热量≥9000W，制热功率：≥3000W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制；电辅热功率≥2800 W； 7.室内机噪音≤48 dB； 8.室外机噪音≤58 dB； 9.电源:220v | 90 | 台 | 5700 | 513000 |
| 3 | 5匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级:二级及以上，能效比：≥3.05； 4.制冷量12000 W，制冷功率≥3700 W； 5.制热量（W）：≥13700，制热功率（W）：≤4000； 7.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥3500 W；8.室内机噪音≤55 dB； 9.室外机噪音≤60 dB； 10.电源:380V | 20 | 台 | 10500 | 210000 |
| 4 | 10匹空调 | 1.制冷类型：冷暖型； 2.变频/定频：变频； ★3.能效等级: 二级及以上，能效比：≥2.9； 4.制冷量≥25500 W，制冷功率≥12000 W； 5.制热量≥27500 W，制热功率≥16500 W； 6.电辅热：支持电辅热，可单独控制，电辅热功率≥6500 W，7.室内机噪音≤62 dB， 8.室外机噪音≤65 dB， 9.电源:380V | 18 | 台 | 23000 | 414000 |
| 控制总价 |  |  |  |  |  | 1301500 |

其它事项均不做调整。

更正日期：    2024-06-14

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：山东邹金城市开发建设有限公司

地    址：邹平市鹤伴二路888号铝谷大厦

联系方式： 0543-2188655

2、采购代理机构信息

名    称：邹平县大地建设工程招标代理有限公司

地  　址：邹平市鹤伴二路与醴泉五路交汇处

联系方式：0543-4265792

3、项目联系方式及异议联系方式

项目联系人（采购代理机构）：李春梅、卢志鹏（采购人）：刘翠芳

电　话（采购代理机构）：0543-4265792 （采购人）：0543-2188655